Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 № 105

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 19.09.2016 № 165 «Об утверждении плана действий по ликвидации  последствий  аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на  территории городского округа  «поселок Палана»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План действий  по  ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа «поселок Палана», утвержденный постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 19.09.2016        № 165, изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» обнародовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным Уставом городского округа «поселок Палана», и разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа «поселок Палана».

Глава городского округа «поселок Палана»					О.П. Мохирева

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

от 05.09.2018  № 105

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

от 19.09.2016 № 165

План действий  по  ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа «поселок Палана»

- Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

1.1. Климат и природно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Поселок Палана имеет статус городского округа, территориально входит в состав Тигильского района. Поселок Палана расположен  на правом берегу реки Палана. Поселок расположен на расстоянии 7 км от берега Охотского моря. Расстояние от города Петропавловска – Камчатского 870 км. Климат резко континентальный, температура воздуха наиболее холодной пятидневки года  - 32 градуса, средняя  температура июля, самого теплого месяца в году,  от +17 до + 25 градусов, количество осадков - около 500 мм в год. Климатический район 1Г. Снеговая нагрузка 4,8 кПа. Ветровая нагрузка 0,7 кПа. Сейсмичность 9 баллов.

Устойчивый снежный покров лежит в среднем с  середины  ноября до середины апреля.

Неблагоприятные природно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловых сетей, обусловлены прохождением холодных циклонических фронтов в декабре - феврале, выпадением большого количества снега, понижением температуры наружного воздуха ниже -35 о С в январе и феврале. Продолжительность отопительного сезона 2018-2019 годов с 5 сентября 2018 года по 15 июня 2019 года.

1.2. Характеристика  теплоснабжающих объектов по состоянию на 22.08.2018 года

На территории городского округа «поселок Палана» основными  поставщиками  тепловой энергии являются:

- МУП «МУП Горсети». Предприятие обслуживает 2 котельные. Из них 2 котельные работают на угле.

- Котельная №1 «Центральная» 3 котла марки КВ-Р-11,63-115;

- Котельная №2 «Совхозная» 2 котла марки КВ-Р-1,16 и 2 котла марки КВ-р-1,25.

МУП «Горсети»  отапливают более 150 объектов, в том числе 74 многоквартирных жилых домов, общей площадью 72 239,74 тыс. м², 1 общеобразовательную школу, 2 – детских дошкольных учреждения, Детскую юношескую спортивную школу,  2 объекта здравоохранения и другие объекты.

1.3. Источник  топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза бурого угля из Паланского месторождения. Паланский угольный разрез расположен на расстоянии 17 км  от поселка Палана. К угольному разрезу проложена автомобильная дорога с гравийным покрытием.

Основные поставщики топлива: угля - ООО «Палана-уголь». Уголь доставляется в отопительный сезон круглосуточно, в основном автомобильным транспортом на котельные №1 «Центральная» и № 2  «Совхозная». Заключен контракт с  ООО «Палана-уголь» на поставку угля в отопительный сезон 2018-2019 годов.

В округе  создан постоянный запас угля в количестве не менее 2000 тонн, обеспечивающий бесперебойную работу котельных.

1.4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии; износ оборудования;

- неблагоприятные природно-климатические явления;

- человеческий фактор.

- Организация работ при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварий на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба);

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ  городского округа  «поселок Палана» работают 3 аварийные бригады, общей численностью 53 чел.

Расчет сил и средств,  для устранения аварий на объектах теплоснабжения городского округа  «поселок Палана» приведен в таблице:

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемой техники | Список личного состава | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Директор Сидорук М.Н., тел.8-924-791-33-10 МУП «Горсети» | Автомобиль УАЗ-1 шт Машина вакуумная КАМАЗ 53228 (КО-505) - 1 шт Сварочный передвижной агрегат колесный САК - 1 шт Бульдозер ДТ 75 - 1 шт КАМАЗ - 43255-АЗ-1 шт Экскаватор HUNDAU Rolex R 80-7/0,6 м3 - 1 шт | Слесарь по ремонту тепловых сетей: Талейкин А.А., Новиков В.С.,Ушаков К.Б., Живодеров В.П. Слесарь АВР Голубев Д.А., Зеленов И.В., Ворокосов В.В. Электросварщик ручной сварки: Кряжев А.Н., Талейкин А.А. Водители Столяров А.А., Молчанов М.С., Жуков В.Н., Филиппов Ю.С., Филимонов В.А. | 1 час 30 мин | 20 | 5 | Устранение аварийных ситуаций на ГВС, ХВС и тепловых сетях |
| 2 | Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 МУП «Горсети» | Спец. Оборудование Сварочный пост Автомобиль КАМАЗ-43255-АЗ-1 шт Бульдозер Т-170-1 шт. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и ППЦ: Аржевитин В.Н., Курильчик Д.А., Отмахов С.А. Машинист (кочегар) котельной Шкребов С.В., Литвинов И.А., Киреев А.А. Электрогазосварщик Родин А.А., Алейников Д.В. Электромонтер, Иващенко А.И., Усольцев К.В. Слесарь КИП и А Роганов В.П., Белашин М.В. | 1 час 30 мин | 15 | 3 | Устранение аварийных ситуаций на котельной №1 «Центральная» |
| 3 | Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 МУП «Горсети» | Спец. оборудование, дизель - генератор, Автомобиль бортовой УАЗ -1 шт. Автомобиль УАЗ легковой -1 шт. | Слесарь по ремонту оборудования котельных: Мухтаров А.В. Хансуваров В.В. Белоус Е.В. | 1 час 30 мин | 3 | 3 | Устранение аварийных ситуаций на котельной №2 «Совхозная» |

2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы материальных ресурсов  организаций.

Объемы резервов  определяются ежегодно и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов городского округа  «поселок Палана» приведен в таблице:

| Наименование материалов | Количество (м) |
| --- | --- |
| Труба PN 20-110 | 256 |
| Труба PN 20-75 | 254 |
| Труба наружная D= 110*3,4 110*5000 | 145 |
| Труба наружная D= 200*6,2 200*5000 | 497 |
| Труба стальная для теплоснабжения D = 325 мм 12 м | 108 |
| Труба стальная отвод для ППУ трубы D = 325 шт | 16 |
| Труба 20х3,4 PN 20 | 621 |
| Труба 25х3,25 ЗТ 25 армированная (25/100) | 349 |
| Труба 25 х 4,2 PN 20 (25/100) | 1405 |
| Труба PN 20-20 | 84 |

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС) – МУП «Горсети».

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных  и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно - восстановительных работ,  привлекаемых силах и средствах руководитель  работ информирует Администрацию городского округа  «поселок Палана» непосредственно или через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств  к  работам, руководитель работ докладывает заместителю Главы Администрации городского округа «поселок Палана», председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

- План действий Администрации городского округа «поселок Палана» по ликвидации последствий  аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на период отопительного сезона 2018-2018 годов

3.3. Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Горсети» | Поселок Палана, ул. Поротова,13 Директор Сидорук М.Н., тел.8-924-791-33-10 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло - снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Горсети»: Котельная № 1 «Центральная» Котельная № 2 «Совхозная» | Поселок Палана, ул. Поротова,13 Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паланский Филиал ОАО «ЮЭСК» (Паланский энергоузел ДЭС-10) | пгт. Палана, начальник Мохирев А.В., тел. 841543-31-607 |

3.4.  Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, Час, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГВС и ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, Час, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.5.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП «Горсети» | ИП Салынский И.Н. (подъемно-транспортные машины) Тел. 8-914-788-78-17 | Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 | 1 час 30 мин | 2 | - | Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |

3.6. Порядок действий Администрации городского округа «поселок Палана» и ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п |  |  | Мероприятия |  |  | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ |  |  | Управляющая компания МУП «МИРЦ», Управляющая компания МКУП «МП ЖКХ пгт Палана» | Пгт Палана, Обухова 6 тел. 8-41543-32-100 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 | Информирование ЕДДС городского округа «поселок Палана» Тел. 112 |
| 2 |  |  | Ликвидация аварийной ситуации на объекте |  |  | МУП «Горсети» | Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 |  |
| 3 |  |  | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  |  | МУП «Горсети» | Глава городского округа «поселок Палана» и заместители Главы Администрации | Информирование ЕДДС городского округа «поселок Палана» Тел. 112 |
| 3.6.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ |  |  | Управляющая компания МУП «МИРЦ», Управляющая компания МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» Собственники и наниматели жилых помещений Глава городского округа и заместители Главы Администрации | Пгт. Палана, Обухова д. 6 тел. 8-41543-32-100 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 | Информирование ЕДДС городского округа «поселок Палана» Тел. 112 |
| 2 |  |  | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  |  |  | Администрация городского округа «поселок Палана», |  |
| 3 |  |  | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств |  |  | Управляющая компания МУП «МИРЦ», Управляющая компания МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» Собственники и наниматели жилых помещений Глава городского округа и заместители Главы Администрации | Администрация городского округа «поселок Палана», тел. 8-41543-32-100 |  |
| 4 |  |  | Организация оперативного штаба |  |  | Глава городского округа «поселок Палана» | Администрация городского округа «поселок Палана», тел. 8-41543-32-100 |  |
| 5 |  |  | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации |  |  | Управляющая компания МУП «МИРЦ», Управляющая компания МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» Собственники и наниматели жилых помещений Глава городского округа и заместители Главы Администрации | Пгт Палана, Обухова 6 тел. 8-41543-32-100 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 |  |
| 6 |  |  | Оповещение населения |  |  | Заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» | Администрация городского округа «поселок Палана», тел. 8-41543-32-100 |  |
| 7 |  |  | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации |  |  | МУП «Горсети» | Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 |  |
| 8 |  |  | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим |  |  | МУП «Горсети» | Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 |  |
| 9 |  |  | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  |  | МУП «Горсети» | Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 | Информирование ЕДДС городского округа «поселок Палана» Тел. 112 |
| 3.6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения |  |  |  | Директор Сидорук М.Н., тел. 8-924-791-33-10 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 | Информирование ЕДДС городского округа «поселок Палана» Тел. 112 |
| 2 |  |  | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения |  |  | Глава городского округа «поселок Палана» | Пгт Палана, Обухова 6 тел. 8-41543-32-100 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 | Информирование ЕДДС городского округа «поселок Палана» Тел. 112 |
| 3 |  |  | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств |  |  | МУП «Горсети» МКУП «МП ЖКХ пгт Палана» | Пгт Палана, Обухова 6 тел. 8-41543-32-100 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 |  |
| 4 |  |  | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ |  |  | МУП «Горсети» МКУП «МП ЖКХ пгт Палана» Глава городского округа «поселок Палана» | Пгт Палана, Обухова 6 тел. 8-41543-32-100 Глава городского округа и заместители Главы Администрации 8-41543-31-022 | Информирование ЕДДС городского округа «поселок Палана» Тел. 112 |