Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016  N 116

Об утверждении программы проведения проверок теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и теплопотребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

- В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее  – зимний период 2016-2017 годов и в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить программу проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и теплопотребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверок теплоснабжающих, тепло сетевых организаций и теплопотребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению № 2.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 27.07.2015г. № 98 «Об утверждении программы проведения проверок тепло снабжающих, теплосетевых организаций и теплопотребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5.  Контроль     исполнения       настоящего       постановления       возложить на    начальника отдела экономики и ЖКХ   Администрации          городского      округа    «поселок Палана» А.В. Степанова.

Глава городского округа «поселок Палана»                                                         М.А. Тихонов

Приложение №1 к Постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» 22.06.2016г. № 116

Программа

по проведению проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и тепло потребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана»  по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

- Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло -, водо -, электро - и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем, за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация городского округа «поселок Палана» организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована Администрацией  городского округа «поселок Палана» (далее - Комиссия). Комиссия утверждается Постановлением Администрации городского округа «поселок Палана».

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

Перечень

объектов подлежащих  проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 -2017 г. г. на территории городского округа «посёлок Палана».

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации: МУП «Горсети | 01.07-15.09.2016 | В соответствии с приложением № 3 |
| 2. 2.1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. | Муниципальные бюджетные учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана»; Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад «Рябинка»; Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение № 2 детский сад «Солнышко»; Филиал № 1 ГУЗ ККПТД-п. Палана; КГБОУ СПО «Паланский колледж»; КГБОУ ДОД ДЮСШ «Палана»; Администрация городского округа «посёлок Палана»; Филиал ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» в пгт Палана; Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Эчган»» | 01.07-15.09.2016 | В соответствии с приложением № 4 |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. | Жилой фонд. Многоквартирные жилые дома. ул. Чубарова: № 1,3,5,8,11,12,13,14,16,18,20; ул. имени Владимир Ильича Ленина: № 3,5,7,8,9,10,11,13,15,17,19,23; ул. Обухова: №1,2,2а,3,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,33; ул. 50 лет Камчатского комсомола: № 1а,4,3,6,7; ул. Поротова: № 6а,6б,6в,8,15а,33,35; ул. Комсомольская: № 2 ул. Совхозная № 9 ул. Космонавтов № 2, 2а, 3,4,5,7,9; пер. Строительный: № 12; пер. Пролетарский: № 10,12,14 ул. Гиля: № 4,5,6,7,9,14,16,18,20; ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева: № 18, 22. | 01.07-15.09.2016 | В соответствии с приложением № 4 |

При проверке Комиссия проверяет выполнение требований, установленных приложением № 3, № 4 настоящей Программы.

Проверка выполнения тепло сетевыми и тепло снабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 2), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Перечень

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих  проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 -2017 г. г. на территории городского округа «посёлок Палана».

Таблица 2

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие организации МУП «Горсети: | 01.07-15.09.2016 | В соответствии с приложением № 3 |
| 1.1. 1.2. | Котельная №1 «Центральная» Котельная № 2 «Совхозная» | 01.07-15.09.2016 | В соответствии с приложением № 3 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. 2.9.5. 2.9.6. 2.9.7. 2.9.8. 2.9.9. 2.9.10. 2.9.11. 2.10. | Тепло сетевые организации МУП «Горсети»: Тепловые сети от ТК «ТП-1» до ТК «50 лет КК», L=300 м в 2 трубы D=159 мм; Тепловые сети от ТК «ТП-1» до ТК «Обухова 5», L=270 м в 2 трубы D=108 мм; Тепловые сети от ТК «ТП-1» до ТК «Обухова 25», L=100 м в 2 трубы D=108 мм; Подводки к жилым домам по улице Ленина 6,8; Подводки к жилым домам по улице Обухова 1,3,5,7,9,11,13, 15,17,19,23,25; Тепловые сети от ТК «1» до ТК «7 Администрация КАО», L=636 м в 4 трубы D=325мм, D=250 мм; Тепловые сети от ТК «7 Администрация КАО» до ТК «Кинотеатр», L=230 м в 4 трубы D=250мм, D=159 мм; Тепловые сети от ТК «1» до ТК «ГТРК», L=572 м в 4 трубы D=108мм, D=159 мм; Тепловые сети от ТК «1» до ТК «БПК», L=250 м в 4 трубы D=108мм; Подводки к жилым домам по улице Обухова 2а Подводки к жилым домам по улице Поротова 15а, 13; Подводки к жилым домам по улице 50 лет Камчатского комсомола 4,6,1а,1; Подводки к гаражу, тубдиспансеру; Тепловые сети от ТК «Рынок» до ТК «ТП -1», L=300 м в 4 трубы D=159мм; Тепловые сети от ТК «6а» до ТК «Ленина 23», L=270 м в 4 трубы D=108мм; Тепловые сети от ТК «6б» до ТК «Пролетарский 9», L=100 м в 2 трубы D=76мм; Подводки к жилым домам по улице Ленина 23,17,15,13,5,7,19,10; Пролетарский 9,11, D= 50 мм, D= 40 мм; Тепловые сети от ТК «1» до ТК «Школа», L=593 м в 4 трубы D=159 мм, D=108мм; Тепловые сети от ТК «1б» до ТК «Солнышко», L=118 м в 4 трубы D=76 мм, D=50мм; Тепловые сети от ТК «Школа» до ТК «Аптека», L=208 м в 2 трубы D=108 мм, D=76мм; Подводки к жилым домам по улице Поротова 6,8,10; Музей, Школа искусств, Школа, магазин «Палана», Аптека, D=50 мм; Тепловые сети от ТК «ТП1» до ТК «50 лет КК», L=300 м в 2 трубы D=159 мм, ; Тепловые сети от ТК «ТП1» до ТК «Обухова5», L=270 м в 2 трубы D=108 мм, ; Тепловые сети от ТК «ТП1» до ТК «Обухова 25», L=100 м в 2 трубы D=108 мм, ; Подводки к жилым домам по улице Ленина 6,8, По улице им.50 лет Камчатского комсомола 7,11,13,15,17,19,23,25,9,5,1; Тепловые сети от ТК «ТП2» до ТК «Поликлиника», L=200 м в 4 трубы D=108 мм, D= 76мм; От ТК «ТП2» до ТК «Больница» L=200 м в 4 трубы D=108 мм; Подводки к жилым домам: Пролетарский 10,8,7; Обухова 27,29,33; Ленина 3; Чубарова 3,5,8; Здания УМВД, ПТУ, Общежитие, Горнолыжная база, ФСБ, Администрация пгт Палана D= 76 мм D=50 мм; Тепловые сети от ТК «Кинотеатр» до ТК «Рябинка», L=240 м в 4 трубы D=219 мм, D= 159мм; Тепловые сети от ТК «Рябинка» до ТК «Тп2», L=230 м в 4 трубы D=159 мм; Подводки к жилым домам по ул. Гиля 6,7,9,14,16,18,20; По ул. Поротова 33,35; По пер, Пролетарский 10,12,14; По ул. Чубарова 11, 12,13,14,16,18,20 и к д/с «Рябинка | 01.07-15.09.2016 | В соответствии с приложением № 3 |

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду».

При проверке комиссия проверяет выполнение требований, установленных приложениями № 3, № 4 настоящей Программы проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и тепло потребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана»  к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности и проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией городского округа «поселок Палана» (далее – Администрация), образовавшую комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) Администрации в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для тепло снабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для городского округа «поселок Палана»

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения,  с Комиссией

Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в Администрацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность.

Тепло снабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 г. г. потребителей и направляет его в Администрацию на рассмотрение комиссии.

Ежемесячно до 26 числа теплоснабжающая организация предоставляет в Администрацию сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Приложение № 1 к Программе проведения

проверки тепло снабжающих, тепло сетевых

организаций и тепло потребителей тепловой

энергии городского округа «поселок Палана»

к отопительному периоду 2016-2017 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, тепло снабжающей

организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, тепло снабжающей

организации, тепло сетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 2 к Программе проведения

проверки теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и тепло потребителей тепловой

энергии городского округа «поселок Палана»

к отопительному периоду 2016-2017 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г. г.

Выдан________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, тепло снабжающей организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3 к Программе проведения

проверки теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и тепло потребителей тепловой

энергии городского округа «поселок Палана»

к отопительному периоду 2016-2017 годов

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо - и водо снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, тепло снабжающими и тепло сетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения № 3.

Приложение № 4 к Программе проведения

проверки теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и тепло потребителей тепловой

энергии городского округа «поселок Палана»

к отопительному периоду 2016-2017 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения № 4.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» ____________№ _____

Состав комиссии по проведению проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и теплопотребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

| № п/п | ФИО |  | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Председатель комиссии: |  |  |  |
| Степанов Александр Викторович |  |  | Начальник отдела экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Заместитель Председателя комиссии: |  |  |  |
| Филимонова Оксана Мироновна |  | Заместитель начальника отдела экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана» |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |
| 1 | Курдюкова Людмила Дмитриевна |  | Специалист отдела экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана» |
| 2 | Никитенко Александра Викторовна |  | Специалист по жилищным вопросам Комитета по управлению муниципальным имуществом пгт. Палана |
| 3 | Андрейкин Александр Николаевич |  | Начальник мобилизационного отдела Администрации городского округа «посёлок Палана» |